Griff

aus Polyamid, Durchmesser 33 mm, mit durchgehendem korrosionsgeschütztem Stahlkern, Befestigungsabstand 300 mm, Stützen Durchmesser 30 mm.

Lieferbar in den HEWI Farben

Artikel: HEWI 550.33KS

