Automatische Absenkdichtung Planet RF RD/42dB, speziell für wellige Böden, für Schall- und

Rauchschutztüren, bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshöhe bis

25 mm, zum Einnuten bündig. Profil aus Aluminium 13x30 mm.
