Ausschreibungstext TS 4000                                                        Version 1.1
Stand: 02.03.11
	Objekt:
	

	Betreuung:
	

	LV-Nr.:
	
	Ort.:
	


	Pos-Nr.
	Menge
	Einheit
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	



	1.0 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE- Obentürschließer TS 4000, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 1 - 6, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte

Farbton:

(  ) silberfarbig

(  ) dunkelbronze

(  ) weiß

(  ) RAL .....



	1.1 
	             .........................  Stk                   ..............................  €             ..............................  €

GEZE- Obentürschließer TS 4000, für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren, nach EN 1154 A, Größe 5-7, von vorn einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit optischer Größenanzeige, Normalmontage auf Türblatt/Bandseite, mit Montageplatte

Farbton:

(  ) silberfarbig

(  ) dunkelbronze

(  ) weiß

(  ) RAL .....




Bezugsquelle: GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg, Web: www.geze.com

Tel.: 07152-203-0, Fax: 07152-203-310, E-Mail: vertrieb.services.de@geze.com

