	Hekatron Vertriebs GmbH
	 Seite 1



Hekatron Vertriebs GmbH

Türhaftmagnet für Feststellanlagen THM 413

Türhaftmagnet im Gehäuse mit einer Haftkraft von
490 N. Für AP-Bodenmontage in trockenen Räumen.
Zur flexiblen Montage stehen gesonderte Ankerplatten
zur Verfügung. Ausgestattet mit Verpolschutz und
Löschdiode. Bauaufsichtlich zugelassen für den
Anwendungsbereich Feststellanlagen.
 
Leistungsmerkmale:
- Löschdiode und Verpolschutz integriert
- Bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt
- Eingebaut in Gehäuse für Bodenmontage
- Kabeleinführung UP
 
Nenndaten:
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme max. 63 mA
Haftkraft 490 N
Schutzart IP 40
Abmessung HxBxT 120x121x89,5 mm
Betriebsumgebungstemperatur 0°C bis +50°C
Farbe weiß
 
Fabrikat:  Hekatron Vertriebs GmbH
Typ:  THM 413
 
oder gleichwertig
 
liefern, montieren und anschließen
 
angeb. Fabrikat:.......................................
 
angeb. Typ:............................................
Einheit: Stk

 


