Drückerlochteil in R-Technik, bestehend aus: 

Türdrücker in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Madenschraube M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. 

Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.

Für Vierkantstift 8, 8,5 9 oder 10/8 mm abgesetzt

Artikel: HEWI 111.23RLT

