SIMONSWERK Objektband VARIANT VX 7728/120 für gefälzt-flächenbündig einschlagende Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen mit dreidimensional verstellbaren SIMONSWERK Aufnahmeelementen VARIANT VX. CE-zertifiziert, Belastungswert 100 kg, Rollenlänge 120 mm, Rollendurchmesser 20 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche…
