DICTATOR Pendeltürband HAWGOOD 41 und 42

Pendeltürband zum schnellen, kontrollierten Schließen

von Pendeltüren. Zusätzlich zum Sicherstellen, daß die

Pendeltür nicht bei jedem Luftzug zu schwingen beginnt.

Komplette Nutzung des Durchgangsbereiches bei

geöffneter Tür aufgrund spezieller Form. Im

geschlossenen Zustand kaum Spalt zwischen Türzarge und

Türblatt. Öffnungswinkel max. 100°. Pro Tür werden min.

2 Pendeltürbänder benötigt.

Pendeltürbänder HAWGOOD für große Pendeltüren.

Insbesondere geeignet auch für den Lebensmittelbereich,

da komplett aus nichtrostenden Materialien lieferbar.

Wahlweise mit oder ohne Feststellung bei 90°

Max. Türgewicht

Ca. 100 kg

Türdicke

( ) 40 mm

Kraft

( ) leichtere Feder Type 41

( ) stärkere Feder Type 42

Farbe/Oberfläche:

( ) Schuh aus Edelstahl, Befestigungsplatte verzinkt

( ) Schuh aus Edelstahl, Befestigungsplatte verzinkt

( ) Schuh und Befestigungsplatte messingfarbig

(glanzgold)

( ) ...

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 41, Platte verzinkt,

Schuh aus Edelstahl, ohne Feststellung

Best.-Nr.: 300440

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 41, Platte verzinkt,

Schuh aus Edelstahl, mit Feststellung

Best.-Nr.: 300441

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 41, komplett aus

Edelstahl, ohne Feststellung

Best.-Nr.: 300442

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 41, komplett aus

Edelstahl, mit Feststellung

Best.-Nr.: 300443

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 41, glanzgold

ohne Feststellung

Best.-Nr.: 300263

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 41, glanzgold

mit Feststellung

Best.-Nr.: 300260

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 42, Platte verzinkt,

Schuh aus Edelstahl, ohne Feststellung

Best.-Nr.: 300444

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 42, Platte verzinkt,

Schuh aus Edelstahl, mit Feststellung

Best.-Nr.: 300445

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 42, komplett aus

Edelstahl, ohne Feststellung

Best.-Nr.: 300446

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 42, komplett aus

Edelstahl, mit Feststellung

Best.-Nr.: 300447

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 42, glanzgold

ohne Feststellung

Best.-Nr.: 300264

( ) Pendeltürband HAWGOOD Typ 42, glanzgold

mit Feststellung

Best.-Nr.: 300261

Liefern und nach Herstellervorschrift montieren

· Menge: ..........

· Einheit: St

· EP: ..........

· GP: ..........

[image: image1.png]



DICTATOR Pendeltürband HAWGOOD 4000 und 4500

[image: image2.png]



DICTATOR Pendeltürband HAWGOOD 41 und 42

[image: image3.png]



DICTATOR Pendeltürband HAWGOOD 40K und 41K

[image: image4.png]



