TV 1xx Türverriegelung
Mit Sabotage- und Türüberwachungskontakten sowie integrierter zwangsgeführter Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand, im korrosions- und sabotagegeschützten Metallgehäuse. Lieferung einschließlich Halter, Futterplattenset und Schraubenbeutel.

Zum wahlweisen Anschluss an Rettungswegzentralen oder an Türterminals mit integrierten Steuer-/ Anschlussplatinen TL-S 5 / 55 sowie mittels TV DCW® Adapter an alle TMS Systeme.
Varianten / Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): ca. 190 x 58 x 87 mm
Spannungsversorgung: 24 V DC ±10 %

Stromaufnahme max.: ca. 250 mA
Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC; 0,5 A induktiv, 24 V DC; 1,0 A ohmsch

Kabelempfehlung: I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

(    )
TV 101
silbern
(    )
TV 103
dunkelbraun
(    )
TV 111
weiß (vgl. RAL 9016)

(    )
TV 104
Edelstahl

(    )
TV 199
Sonderfarbe

Optionales Zubehör, gesondert zu bestellen:

· TV-Z 01 Futterplattenset

· TV-Z 1xx Befestigungseinheit für flächenbündige Türen

· TV-Z 015 Befestigungseinheit für schmale Stahl- und Holzzargen
· TV DCW Adapter
Lieferumfang

1 x Türverriegelung TV 1xx Türverriegelung
1 x Installationsdokumentation

Fabrikat
DORMA

Typ

TV 1xx Türverriegelung
Dienstleistungshinweis

Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

