SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 2927/160 Compact mit dreidimensional

verstellbarem Aufnahmeelement im Türflügel für ungefälzte Türen an Blockzargen.

Belastungswert 200 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, DIN

rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt

liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit großdimensionierten Lagerflächen.

Oberfläche...

