_______________________________________________________________________________________
Pos-Nr.

 Menge

 
Einheit 


Einheitspreis 
          Gesamtbetrag

_______________________________________________________________________________________
1.0 

..................

Stk. 


.................. EUR         ..................EUR
DORMA TS 97, Größe EN 2-4
Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 im Contur Design, mit CE-Kennzeichnung.
Mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104.
Einheitliche Länge von Türschließer und Gleitschiene.
Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar.
Öffnungsbegrenzung mechanisch gedämpft.

DIN-L und DIN-R verwendbar, Öffnungswinkel max. 120°.

Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und

Rauchschutztür erforderlich.

Farbe:

(  ) silberfarbig

(  ) weiß, ähnl. RAL 9016

(  ) Edelstahl-Design 
(  ) Messing poliert
Zubehör:
[  ] Rastfeststelleinheit, mechanisch, nicht geeignet für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren
[  ] Glastürschuh TS 97
