SP 33b

Deventer Überschlagdichtung SP 33 aus thermoplastischem geschäumten Elastomer zum Abdichten und Dämmen von Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Klassifizierung (EN 12365) Klasse W25243, Wirkungsbereich 

Wr = 2,0 mm. Mit Flügelfalzdichtung SP 125 -  Bedienkraft (EN 13115) Klasse 1. Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau in Fensterflügel mit 2,5 mm Falzhöhe und 3 mm Nutbreite.

