DS 112a

Deventer Dichtprofil DS 112a aus Silikon zum Abdichten und Dämmen von Außentüren, mit überfälztem Türblatt. Hohe Toleranzaufnahme. 

Klassifizierung (EN 12365) Klasse W45276, Wirkungsbereich Wr= 5,0 mm.

Einbau in Türen mit 12 mm Falzhöhe und 4-5 mm Nutbreite.

	
	Seite 1
	

	
	
	



