SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 2927/160 Compact Planum mit reduzierter

filigraner Bandrolle und dreidimensional verstellbarem Aufnahmeelement im

Türflügel für ungefälzte Türen an Blockzargen. Belastungswert 160 kg, Rollenlänge

160 mm, Rollendurchmesser 15 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender,

fester Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit

großdimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

