Einsteckschloss in Objektqualität nach DIN 18251-1, 

Klasse 4, für Objekt- und Abschlusstüren, 

mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, PZW, 

72 mm Entfernung, 55 / 60 / 65 mm Dornmaß, 

8 mm Klemmnuss gelagert in Metallringen, 

24 mm abgerundeter Stulp Niro matt 

für stumpfeTüren, 

geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben, 

2 Tour, Metall-Falle und -Riegel vernickelt, 

wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung

Klassifizierung nach DIN EN 12209

3 S 5 0 0 C 4 B C 2 0

