SP 7612

Deventer Flügelfalzdichtung SP 7612 aus thermoplastischem geschäumten Elastomer zum Abdichten und Dämmen von Fenstern und Fenstertüren aus Holz und Holz-Aluminium. Klassifizierung (EN 12365) Klasse W43233, Wirkungsbereich 

Wr = 4,2 mm. Bedienkraft (EN 13115) Klasse 1. Luftdurchlässigkeit (EN 12207) Klasse 4. Schlagregendichtheit (EN 12208) Klasse 9A. Einbau in Fensterflügel mit 

12 mm Falzhöhe und 5 mm Nutbreite.

