Automatische Absenkdichtung Planet RH RD/42dB, speziell für wellige Böden, für Schall- und Rauchschutztüren,

bandseitige Auslösung, passt sich dem unebenen Boden an, Dichtungshöhe bis 25 mm, zum

Einnuten bündig oder tiefer Einlassen. Seitliche Befestigung. Profil aus Aluminium 13x30 mm.
