_______________________________________________________________________________________
Pos-Nr.

 Menge

 
Einheit 


Einheitspreis 
          Gesamtbetrag

_______________________________________________________________________________________
1.0 

..................

Stk. 


.................. EUR         ..................EUR
DORMA TS 73 EMF
Scherengestänge-Türschließer mit elektro-hydraulischer Feststellung nach EN 1155, mit CE-Kennzeichnung,

Schließgeschwindigkeit und Endschlag stufenlos einstellbar.
Mit integriertem Druckausgleich für konstante, stufenlose und temperaturunabhängige

Feststellung zwischen ca. 75° und 180°.

DIN-L und DIN-R verwendbar. Betriebsspannung 24 V DC.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellanlagen.
Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer- und Rauchschutztür erforderlich.
Ausführung:

(  ) Türblattmontage auf der Bandseite

(  ) Sturzmontage auf der Bandgegenseite

Größe:

(  ) Schließkraft EN 4

(  ) Schließkraft EN 5

(  ) Schließkraft EN 6
Gestänge:

(  ) Normalgestänge

(  ) Freilaufgestänge

(  ) Gestänge mit verlängertem Spannschloss

(  ) verlängertes Gestänge

Farbe:

(  ) silberfarbig

(  ) Sonderfarbe ähnl. RAL
1.1 DORMA RMZ 

Rauchmeldezentrale im Contur Design, mit Betriebs- und Wartungsanzeige, 

integriertem Netzteil und optischem Rauchmelder für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von 

DORMA Feststellvorrichtungen. 

Anschlussmöglichkeit für weitere Melder, externe Handauslösung und potenzialfreier Alarmkontakt.

Umstellbar auf Hand-Reset. Einteilige Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. 

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, als Feststellanlage. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Ausführung:

(  ) RMZ, mit integriertem Netzteil. Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V AC.

(  ) RMZ DCW, Rauchmelder ohne Netzteil zum Anschluss an DCW Bus.

Option:

[  ] RS-Alarmmodul

     Akustisches Alarmmodul zur Nachrüstung für RMZ, G-EMR, GSR- EMR im Contur Design

Farbe:

(  ) silberfarbig

(  ) weiß (vgl. RAL 9016)

(  ) Edelstahl Design 

(  ) Sonderfarbe ____ (vgl. RAL ___)

1.2. DORMA RM-N 

Optischer Rauchmelder, 24 V DC, für die Deckenmontage. Als Zweit- und Drittmelder an allen DORMA 

Feststellanlagen verwendbar. Mit potenzialfreiem Wechselkontakt.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin; und vom VdS, Köln, nach EN 54, Teil 7,

geprüft. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Farbe:

(  ) weiß, vgl. RAL 9003

