SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 2828/160 für gefälzt-flächenbündig einschlagende Türen an Blockzargen. CE-zertifiziert, Belastungswert 120 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, DIN rechts und links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

