Einsteckschloss in Objektqualität als Badschloss

Klasse 4, für Objekttüren, 

mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, WC-gelocht, 

78 mm Entfernung, 55 / 60 / 65 mm Dornmaß, 

8 mm Riegelnuss gelagert in Metallringen, 

24 mm abgerundeter Stulp Niro matt 

für stumpfe Türen, 

geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben, 

1 Tour, Metall-Falle und -Riegel vernickelt, 

wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung

Klassifizierung nach DIN EN 12209

3 S 5 0 0 C 3 B G 2 0

Hinweis:

Die mit * gekennzeichneten Varianten sind nicht Bestandteil der DIN 18251-1, Klasse 4

