Objekteinsteckschloss - PZW��nach DIN 18 251, Klasse 3�mit Wechsel, ohne Schließblech, geschlossener, 


verzinkter Schlosskasten, Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, 


verstärktes Gleitlager aus Stahl, �2-tourig, Zinkdruckguss Nuss, mit Geräuschdämpfung, 


72mm Entfernung,Stulp 20 / 24mm x 235 mm 


aus nicht rostendem Stahl Nuss-Vierkant 8 mm�Dornmaß 55 / 60 / 65 mm�





