Roto DoorSafe P603 für Fluchttüren nach DIN EN 179 bestehend aus: Mehrfachverriegelung P603 in Kombination mit Roto Rahmenteilen sowie nach nach DIN EN 179 geprüften Drückergarnituren. DoorSafe Tandeo F kann für Fluchttüren, an denen nicht mit Paniksituationen gerechnet wird eingesetzt werden. Geeignet für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumtüren. DIN Rechts und DIN Links verwendbar durch einfache links/rechts-Umstellung der Falle, Schließstücke für Zusatzverriegelung und Hauptschloss seitenverstellbar,  zwei Zusatzverriegelungen verriegeln automatisch beim Zuziehen der Tür, Zusatzverriegelung ist eine Kombination aus Falle (= Automatikfalle) und Bolzen (= Automatikbolzen) in einem Verriegelungselement, rückdruckgesicherte Verriegelungspunkte, Entriegelung ist jederzeit manuell möglich.  Dornmaß: 45,  Hinterdornmaß: 18 mm, Entfernung E = 92 mm, Nuss: 9 mm, Flügelfalzhöhe: 1900 – 2200 mm, Stulpdimensionen: 16/3, Standardverriegelungsraster: 02/03, Oberfläche in mattem Silber-Look, Automatikbolzen aus Messing, Automatikfalle aus Zinkdruckguss, ein Hauptschloss mit allseitig geschlossenem Schlosskasten, vorgerichtet für den Einbau aller DIN 18252 bzw. EN 1303 konformen Profilzylinder,  Weitere Dornmaßausführungen, Stulpdimensionen, Flügelfalzhöhen siehe  Roto Door Katalog.

