SIMONSWERK Objektband VARIANT VN 8938/160 U (Umrüstband) für gefälzte Türen an Stahlzargen mit SIMONSWERK Aufnahmeelement VARIANT V 8600 bzw. V 8610 und Blindeinnietmutter M 10. Belastungswert 160 kg, Rollenlänge 160 mm, Rollendurchmesser 22,5 mm, DIN rechts oder links verwendbar. Innenliegender, verdrehsicherer Schraubstift, verdeckt liegende, wartungsfreie Axial-Radial-Gleitlager mit groß dimensionierten Lagerflächen. Oberfläche...

