TV 2xx Türverriegelung
Elektromagnet mit Sabotage- und Türüberwachungskontakten sowie integrierter zwangsgeführter Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand. Im korrosions- und sabotagegeschützten Metallgehäuse, lackiert. Lieferung einschließlich Gegenplatte (auch für FS-Türen) und Befestigungsmaterial. Max. Zuhaltekraft gemäß EltVTR bei lastunabhängiger klemmfreier Entriegelung.

Zum wahlweisen Anschluss an Rettungswegzentrale oder an Türterminals mit Steuer- und Anschlussplatine TL-S 5 / 55 sowie mittels TV DCW® Adapter an alle TMS Systeme.
Varianten / Technische Daten
Abmessungen (B x H x T): ca. 190 x 58 x 87 mm
Spannungsversorgung: 24 V DC ±10 %

Stromaufnahme max.: ca. 200 mA
Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC; 0,5 A induktiv, 24 V DC; 1,0 A ohmsch

Kabelempfehlung: I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

(    )
TV 201
silbern
(    )
TV 203
dunkelbraun
(    )
TV 211
weiß (vgl. RAL 9016)

(    )
TV 204
Edelstahl

(    )
TV 299
Sonderfarbe

Optionales Zubehör, gesondert zu bestellen:

· TV-Z 01 Futterplattenset

· TV-Z 1xx Befestigungseinheit für flächenbündige Türen

· TV-Z 015 Befestigungseinheit für schmale Stahl- und Holzzargen
· TV DCW Adapter
Lieferumfang

1 x Türverriegelung TV 2xx Türverriegelung
1 x Installationsdokumentation

Fabrikat
DORMA

Typ

TV 2xx Türverriegelung
Dienstleistungshinweis

Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

